O B E C    P O H R A N I C E

Číslo : SP o42/2008-013-Ing.Ki                                                                                   V Nitre, dňa 18.06.2008

Titl.

BMC spol. s r.o.

Zlatomoravecká cesta

P.O.BOX 23/F

949 01     N i t r a

___________________________________________________________________________________________

Vec:  Dodatočné povolenie rozostavanej stavby

R O Z H O D  N U T I E

- v e r e j n á       v y h l á š k a -

Dňa 31.01.2008 podal stavebník : BMC spol. s r.o. (IČO 31 445 942) so sídlom Zlatomoravecká cesta,      P.O.BOX 23/F, Nitra (ďalej len „stavebník“) zastúpený splnomocneným zástupcom Ing. arch. Jurajom Turányim bytom Hodžova 3 Nitra, na obec Pohranice žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia stavby (rozostavanej stavby - novostavby) realizovanej bez stavebného povolenia a v rozpore s vydaným územným rozhodnutím: „Montážna hala nadstavieb na úžitkové vozidlá“ na Zlatomoraveckej ceste v Nitre na pozemkoch parcelné číslo 3301/2, 3301/3, 3301/7, 3304/1, 3298/1, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293, 3292, 3291/1, 3291/2, 3291/3, 3290 katastrálne územie Pohranice.

Obec Pohranice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zastúpená starostom obce Pohranice, ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 5 zákona          č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  prerokoval v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po jeho preskúmaní podľa § 58, § 62 a § 88a  stavebného zákona  v y d á v a

d o d a t o č n é   s t a v e b n é    p o v o l e n i e ,

ktorým podľa § 66  a  § 88a ods.4 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

rozostavanú stavbu ( novostavbu ) :

„Montážna hala nadstavieb na úžitkové vozidlá“

- Zlatomoravecká cesta, Nitra -

1) v rozsahu nepovolených dokončených stavebných prác :

A/  stavebné objekty :

SO 301 	–	Montážna hala nadstavieb pre úžitkové vozidlá :

-	parc.č. 3295, 3294, 3293, 3292, 3291/3  k.ú. Pohranice;

-	montážna hala je jednopodlažná s dvojpodlažnou administratívnou (čiastočne skladovou) časťou, nosnú konštrukciu haly tvorí skelet, hala je dvojloďová, strecha sedlová, presvetlenie presvetlovacími pásmi;

-	súčasťou sú elektroinštalácia, rozvody ZTI, ÚK, požiarneho vodovodu, vzduchotechniky, klimatizácie, meranie a regulácia, žeriav, bleskozvod;

Osadenie stavby SO 301 – Montážna hala nadstavieb pre úžitkové vozidlá :

- stavebný objekt je osadený podľa situačného výkresu – Situácia - umiestnenie stavby, mierka 1:1000 a v súlade s vytyčovacím výkresom základného vytýčenia stavby a obvodu staveniska BMC s.r.o. vypracovaný spoločnosťou Geonik Plus spol. s r.o. dňa 11.03.2008;

Osadenie stavby SO 301 – Montážna hala nadstavieb pre úžitkové vozidlá :

- vo vzdialenosti min. 88,75m od stavby na pozemku parc.č. 3304/1 k.ú. Pohranice;

Výškové osadenie stavby SO 301 – Montážna hala nadstavieb pre úžitkové vozidlá :

- max. výška strechy objektu bude + 7,000m od ± 0,000;

- max. výška strechy spolu so svetlíkom + 7,900 od ± 0,000;

- ± 0,000 = úroveň navrhovanej podlahy I.NP, ± 0,000 =  239,00 m n.m;

Pôdorysné rozmery stavby SO 301 – Montážna hala nadstavieb pre úžitkové vozidlá :

-	objekt je pravidelného tvaru, s pôdorysnými rozmermi 60,35m x 24,40m;

2) v rozsahu stavebných prác na dokončenie stavby :

SO 102 	–	Areálový pitný vodovod z existujúcej studne na pitnú vodu :

-	parc.č. 3301/3, 3301/7, 3298/1, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293  k.ú. Pohranice;

-	areálový rozvod pitnej vody bude z rúr HDPE – D 50, PN 10, dĺžka 66,00m;

-	napojený bude na jestvujúcu studňu na pitnú vodu a ukončený bude v technickej miestnosti, kde bude osadený uzáver vody;

SO 103	–	Areálový požiarny vodovod z existujúcej studne na požiarnu vodu :

-	parc.č. 3301/3, 3301/7, 3298/1, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293  k.ú. Pohranice;

-	areálový rozvod požiarnej vody bude z rúr HDPE – D 50, PN 10, dĺžka 74,00m;

-	napojený bude na jestvujúcu studňu na požiarnu vodu;

SO 104 	–	Splašková areálová kanalizácia do navrhovanej žumpy :

-	parc.č. 3296, 3295  k.ú. Pohranice;

-	splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody z navrhovaného objektu, kanalizačné zvody splaškovej kanalizácie DN 150 budú vyvedené do revíznych kanalizačných šácht (Š1 – Š3), ktoré budú osadené vo vzdialenosti 1,5m od objektu, od šachty Š1 bude vedená areálová splašková kanalizácia – PVC DN 200, dĺžka cca 80,00m do navrhovanej vodotesnej žumpy – 60m3;

SO 107 	–	Elektrický kábelový areálový NN rozvod z existujúcej TS :

-	parc.č. 3301/3, 3301/7, 3298/1, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293  k.ú. Pohranice;

-	objekt montážnej haly bude napojený na elektrickú energiu z jestvujúcej trafostanice navrhovaným 1kV káblom vedeným v zemi, dĺžka cca 134,00m;

SO 108 	–	Elektrický kábelový areálový NN rozvod vonkajšieho osvetlenia z existujúcej TS :

-	parc.č. 3301/3, 3301/7, 3298/1, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293, 3292, 3291/1, 3291/2, 3291/3, 3290                    k.ú. Pohranice;

-	tento objekt rieši vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie, resp. manipulačných a spevnených plôch, napojené bude z jestvujúcej TS navrhovaným 1kV káblom vedeným v zemi, dĺžka cca 375,00m;

SO 109 	–	Bezkanálový tepelný rozvod z existujúcej kotolne s miešacou a regulačnou stanicou :

-	parc.č. 3301/3, 3301/2, 3301/7, 3304/1, 3298/1, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293  k.ú. Pohranice;

-	navrhovaný objekt bude vykurovaný z jestvujúcej kotolne, rozvod TÚV a vody ÚK bude zabezpečený bezkanálovým rozvodom, miešacia a regulačná stanica bude umiestnená v navrhovanej montážnej hale, bezkanálové tepelné potrubie – 2x DN 65 IZ, dĺžka cca 98,00m;

B/  prevádzkové súbory :

PS 101 	–	Technológia montážnej haly – technologická časť + stlačený vzduch

PS 102 	–	Motorická elektroinštalácia

SO 103 	–	Prevádzková vzduchotechnika

parcelné číslo         	:	3301/2, 3301/3, 3301/7, 3304/1, 3298/1, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293, 3292, 3291/1, 3291/2, 3291/3, 3290;

ku ktorým má	:	parc.č. 3304/1, 3292, 3294, 3295, 3296 – navrhovateľ vlastnícke právo na základe listu vlastníctva LV č. 1647;

parc.č. 3301/2, 3301/3, 3301/7, 3304/1, 3298/1, 3297, 3293, 3291/1, 3291/2, 3291/3, 3290 – navrhovateľ iné právo na základe Zmluvy o nájme zmluvy medzi Ing. Zoltánom Čankym, Ing. Evou Čankyovou a spoločnosťou BMC, spol. s r.o.;

katastrálne územie  	:	Pohranice;

účel stavby             	:	pozemná stavba – nebytová budova – montážna hala;

charakter stavby         	: 	stavba dočasná do 30.06.2012 v zmysle Zmluvy o nájme;

navrhovateľa         	:	BMC spol. s r.o. IČO 31 445 942

so sídlom Zlatomoravecká cesta,  P.O.BOX 23/F, Nitra;

ktorej realizácia bola začatá bez právoplatného stavebného povolenia.

Pre dokončenie rozostavanej stavby (novostavby) : „Montážna hala nadstavieb na úžitkové vozidlá“  sa stanovujú tieto     p o d m i e n k y :

1. 	Rozostavaná stavba bude dokončená podľa dokumentácie overenej v dodatočnom stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. 	Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. 	Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48 - 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky na prevádzanie stavieb a príslušné STN.

4. 	Rozostavaná stavba sa realizuje dodávateľsky – zhotoviteľom, dodávateľom – zhotoviteľom je firma Ing. Ivan Vachut, stavebné práce HSV a PSV, Panská dolina 84, 949 01 Nitra.

5. 	Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia, všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, certifikáty a prehlásenia o zhode použitých materiálov. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.

6. 	Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

7. 	Stavba – jej nezrealizovaná časť nesmie byť začatá skôr, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť ( § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ). Stavebník predloží stavebnému úradu dodatočné stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti stavebného povolenia.

8.	Stavebník je povinný umiestniť štítok " Stavba povolená " na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.

9.	Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

10.	Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje. Použitie týchto priestorov je viazané na osobitné povolenie vydané príslušným mestským alebo obecným úradom.

11.	Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

12.	Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

- Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prípustnú mieru. Ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase.

14.		Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno a), musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením.

15.	Stavenisko, v zmysle § 43i ods.3 písmeno b), musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

16.		Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno c), musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa  musí čistiť.

17.		Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno d), musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska.

18.		Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno e), musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce.

19.		Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno f), musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu.

20.		Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno g), musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce.

21.		Stavenisko, v zmysle § 43i ods. 3 písmeno h), musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

22.		Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

23.		Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia ( § 79 stavebného zákona ) resp. povolenia na skúšobnú prevádzku, ku ktorému stavebník predloží geometrický plán zamerania stavby a geodetické porealizačné zameranie prípojok, revízne správy, zápisy o vykonaní predpísaných skúšok, doklady o vhodnosti výrobkov, certifikáty zabudovaných výrobkov, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v dodatočnom stavebnom konaní  a doklady o splnení  podmienok tohto dodatočného stavebného povolenia.

24.		Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

25.	Stavebník k návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží energetický certifikát vypracovaný podľa zákona č. 555/2005 Z.z. oprávnenou osobou na energetickú certifikáciu podľa § 6 ods.2 písmeno a) zákona č. 555/2005 Z.z..

26.	Stavebník k návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží právoplatné rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorým bol schválený havarijný plán pre stavbu povoľovanú týmto dodatočným stavebným povolením.

27.	P o d m i e n k y    dotknutých orgánov :

27.1		- 	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, č.j. SAMaV-962/2007 zo dňa 27.03.2007:

27.1.1	-	Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

27.2		- 	Obvodný pozemkový úrad v Nitre, č.j. 2008/00673 zo dňa 03.03.2008:

- 	bolo vydané samostatné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2008;

27.2.1	-	Pre účely výstavby môže byť použitá iba poľnohospodárska pôda odňatá poľnohospodárskej výrobe týmto rozhodnutím.

27.2.2	-	Žiadateľ ako investor stavby vykoná na vlastné náklady skrývku ornice na celej ploche odňatia, tak ako je uvedené v bilancii skrývky ornice.

27.2.3	-	Žiadateľ zabezpečí trvalo odňatú pôdu až do fyzického odňatia pred zaburinením, samonáletom drevín a pod..

27.3		- 	Krajský pamiatkový úrad v Nitre, č.j. NR-07/817-3/3427/Bis zo dňa 23.04.2008:

27.3.1	-	Krajský pamiatkový úrad v Nitre vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, požaduje písomné ohlásenie začiatku výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.

27.3.2	-	Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

27.4		- 	Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, č.j. A/2007/02758-002-F07 zo dňa 23.11.2007:

27.4.1	-	Z nepôvodných druhov drevín je možné za hranicami zastavaného územia obce vysádzať len druhy, uvedené v prílohe č. 3, časť a) k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon. Na rozšírenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha, za hranicami zastavaného územia obce, je potrebný súhlas Ministerstva ŽP SR ä§ 65 odsek 1 písm.g/ - súvisiaci § 12 písm. b/ zákona).

27.5		- 	Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, č.j. A/2008/00799-002/F16 zo dňa 29.02.2008:

27.5.1 	-	Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie (spracovateľ: Ing. arch. Juraj Turányi – autorizovaný architekt, v termíne október 2007)..

27.5.2	-	Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

27.5.3 	-	Zabezpečiť nepriepustnosť podláh voči nebezpečným látkam do podložia.

27.5.4 	-	Miestnosti, v ktorých sa manipuluje s nebezpečnými látkami realizovať v zmysle príslušných STN.

27.5.5	-	Na kolaudačnom konaní dokladovať certifikát preukázania zhody použitej izolácie.

27.5.6	-	Vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku a neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“).

27.5.7	-	Pred uvedením stavby do prevádzky predložiť vypracovaný „havarijný plán“ Slovenskej inšpekcii životného prostredia, inšpektorátu ochrany vôd v Nitre na schválenie.

27.5.8	-	Vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.

27.6		- 	Obvodný úrad životného prostredia, odbor ochrany zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č.j. A/2007/01129-02-F32 zo dňa 20.03.2007:

27.6.1	-	Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods.1 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch). Na požiadanie (pri odovzdávaní stavby do užívania) dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli.

27.6.2	-	Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. O vzniku a nakladaní s odpadmi počas výstavby investície a počas prevádzky viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do hlásenia za príslušný rok (Príloha č. 3, 4 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o odpadoch)..

27.6.3	-	Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavaním vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu).

27.7		- 	Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, č.j. A/2008/01294-02/F16 zo dňa 26.03.2008:

27.7.1	-	Hydrogeologickú správu vypracovanú odborne spôsobilou osobou za účelom potreby osobitného posúdenia vplyvu vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd v zmysle vyhlášky MŽP 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, príloha č. 3 časť B bod 3 (posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd na kvalitu podzemných vôd – nakoľko sa plánovaná stavba nachádza v II. pásme hygienickej ochrany vôd vodárenského zdroja HVK – 1 Kolíňany).

27.7.2	-	Stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra ako správcu vodného zdroja HVK – 1 Kolíňany a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre k skladu nebezpečných látok a jeho budúcej prevádzke s dopadom na kvalitu a zdravotnú bezchybnosť vodného zdroja HVK – 1 Kolíňany.

27.7.3	-	Dodržať ochranné pásmo studne na pitnú a požiarnu vodu.

27.7.4	-	O vydanie súhlasu, podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na stavbu žumpy je potrebné požiadať Obvodný úrad životného prostredia Nitra – odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny. Tento súhlas je potrebný k vydaniu stavebného povolenia vydaným všeobecným úradom.

27.7.5	-	Stavba dažďovej kanalizácie a vsakovacieho systému je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou, podlieha stavebnému povoleniu špeciálnym stavebným úradom, preto je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o stavebné povolenie v zmysle    § 26 vodného zákona a o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona.

27.8		- 	Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, č.j. A/2008/01386-002/F16 zo dňa 28.03.2008:

27.8.1	-	Stavbu realizovať podľa predloženého projektu pre stavebné povolenie (spracovateľ: Ing. Róbert Vitko – autorizovaný stavebný inžinier, v termíne: 07/2007) a v zmysle                  STN 75 6081 – Žumpy na splaškové odpadové vody.

27.8.2	-	Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

27.8.3	-	Pred uvedením žumpy do prevádzky sa musí vykonať skúška vodotesnosti žumpy v zmysle STN 75 0905 – Skúšky vodotesností vodárenských a kanalizačných nádrží.

27.8.4	-	Na kolaudačnom konaní dokladovať nepriepustnosť žumpy atestami použitých výrobkov a materiálov a dokladovať zápisy o výsledkoch predpísaných skúšok.

27.8.5	-	Zriadiť kontrolný systém na signalizáciu hladiny pri naplnení žumpy.

27.8.6	-	Pri kolaudácii predložiť vypracovaný a vlastníkom schválený prevádzkový poriadok stavby.

27.9		- 	Západoslovenská energetika, a.s., č.j. CZ 34276-07úŠi-74/22500/2007 zo dňa 05.04.2007:

27.9.1	-	V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú naše vzdušné a podzemné el. káblové vedenia.

27.10	- 	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., č.j. 1231-21-2007 zo dňa 30.03.2007:

27.10.1	-	ZSVS a.s. OZ Nitra súhlasí s výstavbou navrhovanej montážnej haly v rozsahu predloženej PD, nakoľko sa na území výstavby nenachádzajú žiadne IS a správe tunajšieho OZ.

27.10.2	-	Nakoľko sa územie výstavby nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja II. stupňa, je potrebné požiadať o záväzné stanovisko tiež ZSVS a.s. Nitra, trnavská 32, 826 29 Bratislava.

27.11	- 	Technická inšpekcia, a.s., č.j. 3686/4/2008 zo dňa 18.03.2008:

27.11.1	-	Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení “tlakové zariadenia – TNS – vzdušník V – 2000 l a vodáreň V – 300, 400 l“ vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona                 č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z., oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..

27.11.2	-	Pred uvedením strojových zariadení “Vzduchotechnika; PS 01, PS 02: Zoznam strojov a zariadení“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z., v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..

27.11.3	-	Technické zariadenie “zdvíhacie zariadenia: Žeriav, Zvislé posuvné brány s motorovým pohonom“ sú určenými výrobkami v zmysle nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

27.11.4	-	Technické zariadenie “tlakové zariadenia – TNS – vzdušník V – 2000 l a vodáreň             V – 300, 400 l“ sú určenými výrobkami v zmysle nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

27.12	- 	Letecký úrad Slovenskej republiky, č.j. 742/07 zo dňa 27.04.2007:

27.12.1	-	Stavba rešpektuje výšku stanovenú ochrannými pásmami Letiska Nitra – 324m n.m. a svojim charakterom neohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky. V prípade zmeny umiestnenia alebo výšky stavby je nutné akciu opätovne prerokovať.

27.13	- 	Slovak Telekom, a.s., č.j. NR-336/08 zo dňa 13.02.2008:

27.13.1	-	Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu.

27.13.2	-	Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

27.13.3	-	Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku            ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

27.13.4	-	Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

27.13.5	-	Odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.

27.13.6	-	Zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním).

27.13.7	-	Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na t.č. 037/65113030.

27.13.8	-	Overiť výškové osadenie zariadenia ručnými sondami.

27.13.9	-	V prípade napojenia lokality, resp. objektu na VSST vyžiadať si určenie bodu napojenia. Práce vykonávať v súlade s STN   73 3050, STN 33 4050, STN 73 6005. Podmienky ochrany TKZ budú určené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na t.č. 0903 722613, 0903 722608, 0903 226720.

27.13.10-	Oznámiť ukončenie prác pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ.

27.14	- 	Orange Slovensko, a.s., č.j. BA-0320/2008 zo dňa 20.02.2008:

27.14.1	-	Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy TKZ priamo na povrchu terénu (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi).

27.14.2	-	Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou TKZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,0m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú starnu od vyznačenej polohy TKZ.

27.14.3	-	Zabezpečiť, aby odkryté TKZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu.

27.14.4	-	Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).

27.14.5	-	Oznámiť každé poškodenie TKZ na tel. č. 033/77 320 32 (mobil 0907 721 378).

27.14.6	-	Overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia TKZ vykonané bez nášho vedomia).

27.14.7	-	Pred záhrnom obnažených miest TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu TKZ.

27. 	Ďalšie    p o d m i e n k y :

27.1		-	Stavebník je povinný pred zahájením výkopových prác požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí a prevádzkovateľov telekomunikačných sietí o ich presné vytýčenie.

27.2		- 	Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§19 ods.1 zákona      č. 223/2001 Z.z. o odpadoch), pri konaní o uvedení investície do užívania požadujeme dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré jej realizáciou vznikli.

27.3		- 	Pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

27.4		- 	Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie "nebezpečný" (napr. obaly z farieb, tmelov,...) s komunálnym odpadom (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby                objektu).

27.5		- 	Zachytené dažďové vody likvidovať na vlastnom pozemku tak, aby neovplyvňovali susedné nehnuteľnosti.

27.6		-	V prípade potreby zriadenia nového vjazdu je stavebník povinný požiadať o povolenie na zriadenie nového vjazdu príslušný správny orgán. Rovnako je povinný odsúhlasiť dopravnú trasu slúžiacu na odvoz zeminy, stavebnej sutiny a pod. a dočasné dopravné značenie.

27.7		-	Stavebník je povinný vjazd a výjazd z miestnej alebo z účelovej komunikácie určený na dovoz stavebného materiálu, odvoz stavebnej sutiny, príjazd stavebných mechanizmov a pod. a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany čistiť. Rovnako je povinný čistiť aj vozidlá vychádzajúce zo staveniska na miestnu komunikáciu. Stavebník je povinný čistiť príjazdovú komunikáciu.

27.8		-	Stavebník je povinný dodržiavať podmienky samostatných právoplatných rozhodnutí dotknutých orgánov.

27.9		- 	Pri realizácii stavby zabezpečiť, aby nedochádzalo k obmedzovaniu susedných pozemkov stavebnou činnosťou.

27.10	- 	V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

27.11	-	Realizácia stavebných prác nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie hlukom, prachom a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku, sieťam technického vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu. Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečovať tak, aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska, aby sa nenarušilo a neznečistilo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej plochy priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie (§ 13 ods.1 a 3 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických podmienkach na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie). Priestor realizácie stavebných prác musí byť zabezpečený pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.

27.12	-	Stavba musí byť realizovaná ako jeden funkčný celok. Objekty stavby povoľované všeobecným stavebným úradom (§ 117 ods.1 stavebného zákona) v tomto rozhodnutí môžu byť dané do užívania až po vydaní povolení na užívanie – právoplatných kolaudačných rozhodnutí podmieňujúcich objektov stavby (SO 105 – Dažďová kanalizácia zo striech, SO 106 – Dažďová areálová kanalizácia zo spevnených plôch, SO 201 – Prístupová komunikácia z areálu IVECO – BMC spol. s r.o., SO 202 – Areálové spevnené a komunikačné plochy), ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady (§ 120 stavebného zákona). Týmto bude zabezpečená užívania schopnosť stavby ako celku.

28. 	Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania :

28.1 – V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 31.01.2008 podal stavebník : BMC spol. s r.o. (IČO 31 445 942) so sídlom Zlatomoravecká cesta,      P.O.BOX 23/F, Nitra (ďalej len „stavebník“) zastúpený splnomocneným zástupcom Ing. arch. Jurajom Turányim bytom Hodžova 3 Nitra, na obec Pohranice žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia stavby (rozostavanej stavby - novostavby) realizovanej bez stavebného povolenia a v rozpore s vydaným územným rozhodnutím: „Montážna hala nadstavieb na úžitkové vozidlá“ na Zlatomoraveckej ceste v Nitre na pozemkoch parcelné číslo 3301/2, 3301/3, 3301/7, 3304/1, 3298/1, 3297, 3296, 3295, 3294, 3293, 3292, 3291/1, 3291/2, 3291/3, 3290 katastrálne územie Pohranice.

Nakoľko stavebník začal realizovať stavebné práce bez stavebného povolenia, podal si žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a to dňa 31.01.2008 na obec Pohranice.

Dňa 04.03.2008 doplnil stavebník správny poplatok, listy vlastníctva LV č. 1644, LV č. 1647, kópiu katastrálnej mapy, kópiu z mapy pozemkového katastra, vyjadrenie o existencii telekomunikačných vedení Slovak Telekom a.s., T-Mobile Slovensko a.s., Obvodný úrad životného prostredia – súhlas na sklady nebezpečných látok, Obvodný pozemkový úrad – trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy, geometrický plán na oddelenie a určenie práv k nehnuteľnostiam parc.č. 3264/3-5, 3301/8 k.ú. Pohranice a zameranie rozostavanej stavby parc.č. 3264/4 k.ú. Pohranice.

Nakoľko žiadosť nebola úplná, dňa 12.03.2008 stavebný úrad vyzval stavebníka, aby podanie doplnil o chýbajúce náležitosti (doplniť 1x kompletnú dokumentáciu pre dodatočné stavebné povolenie vypracovanú oprávnenou osobou; doplniť projektovú dokumentáciu – Statika; vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia, orgánu štátnej vodnej správy k žumpe a k vsakovacím akumulačným blokom; súhlas na stavbu malého (resp. stredného) zdroja znečisťovania ovzdušia od príslušného správneho orgánu; osvedčenie odborne spôsobilého technika vo výstavbe; projekt vonkajšie osvetlenia zasahuje do ochranného pásma cesty I. triedy – prepracovať resp. doložiť vyjadrenie Krajského úradu pre cestné dopravu a pozemné komunikácie; projekt Tepelná prípojka – situačný výkres je v rozpore s predloženým situačným výkresom vypracovaným Ing. arch. Jurajom Turányim – navrhovaná rozostavaná stavba má iné rozmery a s tým súvisí aj trasovanie tepelnej prípojky; projekt požiarnej ochrany nie je v súlade s predloženou projektovou dokumentáciu – architektúra – nie sú zhodné pôdorysné rozmery stavby; nakoľko je stavba rozostavaná, je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu v rozsahu realizovanej stavby aj so všetkými zmenami – či už pôdorysnými resp. dispozičnými a to nielen architektúru ale aj profesie; projektová dokumentácia žumpy; projektová dokumentácia vsakovacích akumulačných blokov; mená, adresy účastníkov konania – účastníkmi konania sú aj všetci projektanti, je potrebné doplniť ich mená a adresy; nakoľko sa jedná o rozostavanú stavbu, je potrebné uviesť aj adresu zhotoviteľa).

Stavebník podanie doplnil v dňoch 26.03.2008, 28.03.2008 a 07.04.2008.

Obec Pohranice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 61 ods.4 stavebného zákona prihliadnuc k § 18 ods.3 zákona o správnom poriadku, v súčinnosti            s § 88 ods.2, § 88a ods. 1, § 88a ods.7 a § 97 stavebného zákona oznámila začatie konania o odstránení stavby, resp. o dodatočnom  povolení rozostavanej stavby realizovanej bez stavebného povolenia a v rozpore s vydaným územným rozhodnutím známym účastníkom a neznámym účastníkom konania (neznámi účastníci konania, neznámi pobyt účastníkov konania - § 18 ods.3 a  § 26 zákona o správnom poriadku) verejnou vyhláškou a súčasne nariadila k prerokovaniu ústne pojednávanie na deň 13.05.2008. Stavebný úrad v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Zároveň obec Pohranice oznámila začatie konania o odstránení stavby, resp. o dodatočnom  povolení rozostavanej stavby realizovanej bez stavebného povolenia dotknutým orgánom. V súlade s § 61 ods.5 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí konania doručené včas. Dotknuté orgány v stanovenej lehote nedoručili žiadne nové stanoviská k predmetnej stavbe.

Z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania bola spísaná zápisnica č.j. SP o42/2008-011-Ing.Ki zo dňa 13.05.2008, v ktorej sú zaznamenané všetky zistené skutočnosti. Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

Stavebný úrad vykonal dňa 13.05.2008, za účasti všetkých zúčastnených na ústnom pojednávaní, miestnu obhliadku stavby a zistil nasledovné:

Dňa 16.01.2008, kedy bol na stavbe vykonaný hlavný štátny stavebný dohľad (HŠSD) Slovenskou stavebnou inšpekciou, Inšpektorátom Nitra. Z výkonu HŠSD bol spísaný záznam č.j. 18/2008-SSI 66/24 zo dňa 28.01.2008. Pri obhliadke bolo zistené, že stavba je rozostavaná v štádiu hrubej stavby, bola zhotovená nosná oceľová konštrukcia montážnej haly s opláštením stien a strešnej konštrukcie, bez výplní otvorov (okná, dvere, vráta), bez strešných svetlíkov a bez podlahy.

Bola zhotovená oceľová konštrukcia vstavku v dvojpodlažnej časti s upevneným VSŽ plechom. V dielenskej časti haly prebiehali práce na betonáži základov a technologických kanálov. V administratívnej časti boli z menšej časti vymurované deliace steny z tvárnic Ytong. Dňa 16.01.2008 pri výkone HŠSD bol stavebník vyzvaný ústne a taktiež zápisom do stavebného denníka na zastavenie stavebných prác na stavbe. Stavebník túto výzvu neuposlúchol a pokračoval v stavebných prácach.

Pri tvaromiestnej obhliadke dňa 13.05.2008 bolo zistené takéto štádium rozostavanosti:

1) 	V montážnej hale bola ukončená finálna vrstva podlahy, v celom objekte boli osadené okenné výplne (okná), bolo osadených 9ks elektrických brán, bola osadená žeriavová dráha spolu so žeriavom, strešné svetlíky, čiastočne zrealizovaná montážna jama.

2) 	Vstavok – boli osadené 2ks oceľových interiérových dverí + oceľové schodisko a zábradlie na druhé podlažie vstavku.

3) 	 V sklade bolo osadené oceľové schodisko.

4) 	 Vo väčšom rozsahu boli zrealizované vnútorné rozvody ÚK, elektriny, vzduchotechnika – neboli však funkčné, nakoľko prípojky médií neboli zrealizované.

5) 	 V administratívnej časti montážnej haly boli ukončené všetky deliace konštrukcie, boli osadené niektoré zárubne, v sociálnej časti boli osadené vykurovacie telesá – radiátory, boli zrealizované vývody na osadenie zariaďovacích predmetov.

5) 	 Zo zadnej strany objektu boli zrealizované základy pre prístrešok (nikto z prítomných – ani splnomocnený zástupca ani konateľ spoločnosti sa nevedeli vyjadriť načo bude slúžiť). Tento prístrešok nie je zakreslený ani v projektovej dokumentácii pre dodatočné stavebné povolenie. Bol zrealizovaný nad rámec oznámenej rozostavanej stavby.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že stavebník realizoval stavebné práce aj po podaní žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia, ako aj po výzve na zastavenie prác.

V stanovenej lehote nevzniesli účastníci konania žiadne námietky a pripomienky k rozostavanej stavbe.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavba bola čiastočne začatá a zrealizované práce boli realizované podľa dokumentácie na dodatočné  povolenie rozostavanej stavby, nezrealizovaná časť bude podľa tejto dokumentácie dokončená. Po ukončení celej stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia resp. žiadosť na povolenie skúšobnej prevádzky.

Stavebný úrad preskúmal v uskutočnenom konaní žiadosť stavebníka o vydanie dodatočného povolenia rozostavanej stavby „Montážna hala nadstavieb na úžitkové vozidlá“ na Zlatomoraveckej ceste v Nitre  primerane podľa § 58 až § 66 a § 88a stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti. V uskutočnenom konaní stavebný úrad nezistil rozpor stavby s verejnými záujmami ani s osobitnými predpismi.

Nakoľko stavebník začal stavbu realizoval bez stavebného povolenia a v rozpore s vydaným územným rozhodnutím, obec Pohranice viedla konanie o  porušení stavebného zákona, správny delikt bol prerokovaný dňa 05.06.2008 a obec Pohranice vydala rozhodnutie o pokute č.j.                       SP o142/08-003-JUDr.Sp zo dňa 13.06.2008.

K žiadosti o vydanie dodatočného povolenia rozostavanej stavby stavebník predložil nasledovné doklady :

- 	2 x projektovú dokumentáciu stavby;

-	doklad o zaplatení správneho poplatku č. 2/342/2008 zo dňa 28.02.2008;

-	splnomocnenie na zastupovanie v konaní;

-	výpis z obchodného registra, vložka 990/N;

-	územné rozhodnutie č.j. SP o133/2007-012-Ing.Ki zo dňa 11.01.2008;

-	vytyčovací výkres základného vytýčenia stavby a obvodu staveniska BMC s.r.o.;

-	geometrický plán č.p. 293/2007 vypracovaný Vladimírom Trebatickým dňa 29.02.2008, autorizačne overený Ing. Timotejom Sivákom dňa 29.02.2008 a overený Správou katastra dňa 06.03.2008 pod číslom 466/08.;

- 	výpis z listu vlastníctva č. 1644, 1647;

-	kópiu katastrálnej mapy  č. 30621/08 zo dňa 20.02.2008;

-	kópiu z mapy pozemkového katastra č. 30620/08 zo dňa 20.02.2008;

-	2x Zmluvu o nájme;

-	vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby, č.j. SAMaV – 962/2007 zo dňa 27.03.2007;

-	súhlas Krajského pozemkového úradu v Nitre, č.j. 2007/00470 zo dňa 10.12.2007;

-	odborné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre, č.j. NR-07/817-3/3427/Bis zo dňa 23.04.2007;

-	záväzné stanovisko Obvodného úradu v Nitre, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, č.j. A/2007/12962-2 zo dňa 26.10.2007;

-	rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Nitre, č.j. 2008/00673 zo dňa 03.03.2008 (právoplatné dňa 04.03.2008);

-	vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, č.j. A/2007/01739-002-F07 zo dňa 20.06.2007;

-	vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, č.j. A/2007/02758-002-F07 zo dňa 23.11.2007;

-	súhlas Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, č.j. A/2008/00799-002/F16 zo dňa 29.02.2008;

-	vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru ochrany zložiek životného prostredia, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, č.j. A/2007/01129-02-F32 zo dňa 20.03.2007;

-	vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, č.j. A/2008/01294-02/F16 zo dňa 26.03.2008;

-	súhlas Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, č.j. A/2008/01386-002/F16 zo dňa 28.03.2008;

-	stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, č.j. ORHZ-1171/2007 zo dňa 15.10.2007;

-	záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, č.j. PPLA/2008/01204 zo dňa 07.04.2008;

-	záväzné stanovisko obce Pohranice, č.j. 263/2007 zo dňa 10.10.2007;

-	záväzné stanovisko obce Pohranice, č.j. 78/2008 zo dňa 12.03.2008 – malý zdroj znečisťovania ovzdušia;

-	vyjadrenie Západoslovenskej energetiky, a.s., č.j. CZ 34276-07/Ši-74/22500/2007 zo dňa 05.04.2007;

-	vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č.j. 1231-21-2007 zo dňa 30.03.2007;

-	vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č.j. 5394/V-990//2007 zo dňa 26.07.2007;

-	vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č.j. 2383/V-317/08 zo dňa 02.04.2008;

-	odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 3686/4/2008 zo dňa 18.03.2008;

-	stanovisko Leteckého úradu SR, č.j. 742/07 zo dňa 27.04.2007;

-	stanovisko spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., č.j. Tú2008-1107 zo dňa 19.02.2008;

-	vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., č.j. NR-336/08 zo dňa 13.02.2008;

-	potvrdenie o existencii vedení IS od správcov – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zo dňa 16.04.2007; SATRO s.r.o. zo dňa 16.04.2007; Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. zo dňa 16.04.2007; Slovak Telekom, a.s. zo dňa 23.04.2007, Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 16.04.2007;

-	vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s., č.j. BA-0320/2008 zo dňa 20.02.2008;

-	vyjadrenie spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – preprava, a.s., č.j. Geo 264/2007 zo dňa 21.06.2007;

Na   základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia o dodatočnom stavebnom povolení.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania, ktorým bolo rozhodnutie doručované osobitne obvyklou formou.

Účastníci konania, ktorým bolo toto rozhodnutie doručované verejnou vyhláškou môžu podľa § 53 a § 54 zákona č. 7l/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie  v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia verejnou vyhláškou (neznámi účastníci konania, neznámi pobyt účastníkov konania - § 18 ods.3 a           § 26 zákona o správnom poriadku).

Oznámenie rozhodnutia o dodatočnom povolení rozostavanej stavby musí byť v súlade                             s § 42 ods.2 stavebného zákona.

Odvolanie sa podáva na Obec Pohranice so sídlom na Obecnom úrade v Pohraniciach, č.d. 185, 951 02 Pohranice.

V zmysle § 244 a nasl. ustanovení Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom a to po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Bc. Ladislav   H a j d u

starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1x PD overená v konaní o dodatočnom povolení stavby + štítok „ Stavba povolená “

Doručí sa známym účastníkom konania – k rozhodnutiu č.j. SP o42/2008-013-Ing.Ki – 18.06.2008:

- BMC spol. s r.o., Zlatomoravecká cesta, P.O.BOX 23/F, 949 01 Nitra – poštu preberie splnomocnený zástupca Ing. arch. Juraj Turányi, Hodžova 3, Nitra

- Ing. Zoltán Čanky, Brestová 1, 949 01 Nitra

- Ing. Eva Čankyová, Brestová 1, 949 01 Nitra

- Paulína Moravčíková, č.d. 354, Kolíňany

- Ing. Silvester Balko, Vinohradnícka 11, 949 01 Nitra

- Terézia Farmadinová, Jelenecká 57, 949 01 Nitra

- Rozália Fintová, Slivková 17, Nitrianske Hrnčiarovce

- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava

- Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

- Ing. arch. Juraj Turányi, Hodžova 3, 949 01 Nitra – projektant

- Ing. František Baumgartner FB – projekt, Vysoká 2, 908 51 Holíč – projektant

- Ing. Daniel Dohál DOST, Partizánska 784/4, 911 01 Trenčín – projektant

- Ing. Karol Klavec, Kalinčiakova 2107/54, 069 01 Snina – projektant

- Ing. Ladislav Podhorec EKOLUX, Svätourbanská 50, 949 01 Nitra - projektant

- Ing. Róbert Vitko, Misionárska 6, 949 01 Nitra – projektant

- Dpt. Bohumil Kopecký – ENERGOTEPLO, Tehelná 98, 949 01 Nitra – projektant

- Ing. Zoltán Balko, Tribečská 1, 949 01 Nitra – projektant

- Eva Ostertágová, Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra – projektant

- PROTECOM s.r.o. (Ing. Ľubomír Tchurik), Močarianska 1, 071 01 Michalovce – projektant

- Ing. Ivan Vachut, stavebné práce HSV a PSV, Panská dolina 84, 949 01 Nitra - zhotoviteľ

Doručí sa verejnou vyhláškou neznámym účastníkom konania (neznámi účastníci konania, neznámi pobyt účastníkov konania - § 18 ods.3 a § 26 zákona o správnom poriadku ) :

- obec Pohranice – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : .....................................                                       Zvesené dňa : ...................................

- Internetová stránka obce Pohranice www.pohranice.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : .....................................                                    Ukončené dňa : ...................................

Doručí sa dotknutým orgánom:

- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- Krajský pozemkový úrad, Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra

- Krajský pamiatkový úrad, Hradné námestie 8, 949 01 Nitra

- Obvodný úrad v Nitre, odbor krízového riadenia, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

- Obvodný pozemkový úrad, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra

- Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, Janka Kráľa 124, 949 01  Nitra

- Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

- Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 01 Nitra

- Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05  Bratislava

- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra

- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., OZ Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra

- Slovenský plynárenský priemysel - preprava a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnavská 32, 826 29  Bratislava

- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra

- Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

- Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

- T-Mobile Slovensko a.s., P.O.BOX 54, Vajnorská 100/A, 838 01 Bratislava

- SATRO s.r.o., RNDr. Vladimír Palčák, Polianky  9, 844 37 Bratislava

- Obec Pohranice, ochrana ovzdušia